- ОБРАЗЕЦ № 2

## ДО

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

гр. Варна,

## ул. „Васил Друмев” №73

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка на ДМА по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера

Обособена позиция 2. Лазер

Обособена позиция 3. Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели

Обособена позиция 4. Датчик за въртящ момент

Обособена позиция 5. Вибродиагностичен уред

Обособена позиция 6. Преносим газоaнализатор“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка на ДМА по обособени позиции, както следва:

 Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера

 Обособена позиция 2. Лазер

 Обособена позиция 3. Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели

 Обособена позиция 4. Датчик за въртящ момент

 Обособена позиция 5. Вибродиагностичен уред

 Обособена позиция 6. Преносим газоaнализатор“

Забележка: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, Техническата оферта се представя поотделно за всяка от позициите и се поставя в отделен плик. Другите позиции да се изтриват и да не се предоставят празни.

Предлагаме да изпълним _____________________________(посочва се пълния предмет) на процедурата, в съответствие с изискванията, заложени в обявлението и документацията за участие.

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от:

Срокът за изпълнение на процедурата е:

_________________________ за Обособена позиция 1,

(календарни дни)

_________________________ за Обособена позиция 2,

(календарни дни)

_________________________ за Обособена позиция 3,

(календарни дни)

_________________________ за Обособена позиция 4,

(календарни дни)

_________________________ за Обособена позиция 5,

(календарни дни)

_________________________ за Обособена позиция 6,

(календарни дни)

но не повече от срока указан в обявлението за обществена поръчка.

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на кандидата | Забележка |
| Доставка на ДМА - Инфрачервена (термо) камерa Да отговаря на следните Минимални изисквания: - Мобилна - Възможност за измерване на открито - Термична чувствителност <50 mK @ f/1.0 (мили Келвина) - Качество на изображението - 320 х 240 или 640 х 480 пиксела - Спектрален диапазон - от 7,5 до 13,5 μm (микрометра) - Възможност за откриване на цел с човешки размери от 960 метра до 2,5 километра - Възможност за цифрово увеличение - четири пъти - Tемпературен диапазон на работната среда - от -20ºС до +60ºС - Да отговаря на стандарт IP 67 - Възможност за разпознаване на човешка фигура на разстояние минимум 450 метра - Да се достави с карта памет, видео кабел, презареждаема батерия, USB кабел, захранващ блок. Доставка до: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - гр. Варна 9026, ул. „Васил Друмев“ № 73. При доставка на Инфрачервената (термо) камера се подписва приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): 1. Гаранционна поддръжка (месеци)- минимум 12 месеца гаранция 2. Време за реакция при проблем с оборудването (часове) - считано от подаден сигнал за възникналата повреда 3 Време за отстраняване на проблем с оборудването (каледарни дни) - считано от деня следващ деня на подаване на сигнал за възникнала повреда |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : НП |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо): НП |  |  |

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на кандидата | Забележка |
| Доставка на ДМА - Лазер Да отговаря на следните Минимални изисквания: - Вграден честотен генератор - Превключване на честотата - Продължителност на импулса под 1 ns (една наносекунда) - Пикова мощност по-голяма от 1,5 MW Доставка до: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - гр. Варна 9026, ул. „Васил Друмев“ № 73. При доставка на Лазера се подписва приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): 1. Гаранционна поддръжка (месеци)- минимум 12 месеца гаранция 2. Време за реакция при проблем с оборудването (часове) - считано от подаден сигнал за възникналата повреда 3 Време за отстраняване на проблем с оборудването (каледарни дни) - считано от деня следващ деня на подаване на сигнал за възникнала повреда. |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : НП |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо): НП |  |  |

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на кандидата | Забележка |
| Доставка на ДМА - Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели Да отговаря на следните Минимални изисквания: - Датчик за налягане с температурен диапазон от -15 до +340 градуса С и налягане от 0 до 200 бара - Захранващ адаптор - Оптичен датчик за измерване на положението на коляновия вал - Програма за прехвърляне на данни към РС - Акустичен датчик - Системата трябва да следи процеса на горене на дизелови двигатели в реално време - Възможност за настройка на двигателя по време на измерването и за превантивно откриване на грешки или нередности в работата на двигателя - Системата да е мобилна и да включва следните компоненти: - Мобилен модул, притежаващ дисплей с резолюция минимум 320 х 240 пиксела и бутони с директна функция (Engine, Measure, File, Graph, Table, Mode, Setup и Help или еквивалентни). Да е с тегло до 500 гр. и размери до 230x105x40mm. Зарядно устройство – минимум 1 брой; Модулът да има вградена памет, която да е с възможност за съхраняване на минимум 60 измервания, от които до 20 измервания на един цилиндър, и акумулаторна батерия с повишена автономност минимум 20 часа. Възможност за работа в два режима - моментно измерване и непрекъснати режими на измерване. Възможност за едновременно визуализиране на различни измервания и за прехвърляне на записи на измерените данни към компютър чрез USB интерфейс – и необходимия софтуер. Възможност за визуализиране в табличен вид на стойностите на избрани параметри (RPM, P (IND), P (CMP), P (max) и А (IGN)), на кой да е от цилиндрите на измервания двигател в едър план или стойностите на всички параметри на всички цилиндри при преглеждане на таблицата с навигационните бутони; - Датчик за измерване на налягането в цилиндъра - да измерва минимум 250 бара при температура 350°C; - Оптичен или индуктивен датчик (датчици) за монтаж на маховик. - Свързващ кабел за връзка между датчиците и мобилния модул – минимум 8 метра Доставка до: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - гр. Варна 9026, ул. „Васил Друмев“ № 73. При доставка на Системата за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели се подписва приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): 1. Гаранционна поддръжка (месеци)- минимум 12 месеца гаранция 2. Време за реакция при проблем с оборудването (часове) - считано от подаден сигнал за възникналата повреда 3 Време за отстраняване на проблем с оборудването (каледарни дни) - считано от деня следващ деня на подаване на сигнал за възникнала повреда |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : НП |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо): НП |  |  |

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на кандидата | Забележка |
| Доставка на ДМА - Датчик за въртящ момент Да отговаря на следните Минимални изисквания: - Цифрова система за измерване на въртящ момент - Диапазон на работа – до 200kNm - Клас на точност - 0.03 - Нелинейност вкл. хистерезис - ±0.01% - Частотен диапазон на измерване - до 6 kHz (−3 dB) - Максимално допустим въртящ момент - 400Nm - Цифрова система за измерване на обороти (Оптическа) - Номинален диапазон на скоростта на въртене - до 18 000 об/мин. - Минимална скорост на въртене за стабилни импулси - 2 об/мин. - Цифрова система за измерване на ъгъл на завъртане (Оптическа) - Номиналeн диапазон на измерване на ъгъла на завъртане - 360 градуса - Точност на измерване на ъгъла на завъртане - 0.1 градуса - Цифрова система за измерване на механичната мощност - Разделителна способност (механична мощност) - 1 W - Чeстотен диапазон на измерване - 80 Hz (−1 dB) - Допуск на чувствителността - 0.05% - Цифрова система за измерване на температурата на ротора - Разделителна способност (температура на ротора) - 0.1 K - Чeстотa на измерване - 40 изм./сек - Чeстотен диапазон на измерване - 5 Hz (−1 dB) - Общи технически данни - Система за автоматично опознаване на датчика (TEDS) - Честотен (10kHz/60kHz) и аналогов изход (±10V) - Интерфейсни системи - CANopen или PROFIBUS-DP (DIN 19245-3) - Скорост на предаване на измерените данни - 4800 изм/сек - Разделителна способност - 19 бита (интегрален метод) - Електромагнитна съвместимост (по EN61326-1, Таблица 3) - Клас А - Устойчивост на смущения (по EN61326-1, Таблица А.1) - електромагнитно поле (АМ) - 10 V/m и магнитно поле - 30 A/m - Клас на защита по EN60529 - IP54 - Температурен диапазон - от -15 ºС до +40 ºС - Ел. захранване - 18 ... 30 VDC - Програмен пакет за обработка и прехвърляне на данните към РС. (вкл.USB адаптер). Доставка до: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - гр. Варна 9026, ул. Васил Друмев 73. При доставка на Датчика за въртящ момент се подписва приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): 1. Гаранционна поддръжка (месеци)- минимум 12 месеца гаранция 2. Време за реакция при проблем с оборудването (часове) - считано от подаден сигнал за възникналата повреда 3 Време за отстраняване на проблем с оборудването (каледарни дни) - считано от деня следващ деня на подаване на сигнал за възникнала повреда |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : НП |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо): НП |  |  |

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на кандидата | Забележка |
| Доставка на ДМА - Вибродиагностичен уред Да отговаря на следните Минимални изисквания: - Четири-канален виброанализатор с възможност за: - измерване по предварително зададен маршрут в 2 канала; - измерване по 4 канала без маршрут; - триосово измерване по маршрут; - балансиране на ротори; - определяне на собствени честоти на съоръженията; - измерване на обороти; - защитено изпълнение IP65; - диагностика на корабно оборудване. - Виброанализаторът да е с минимум 6“ цветен дисплей 24bit color, 24 bit ADC, FFT резолюция 25600 линии - Батерия осигуряваща минимум 8 часа непрекъсната работа – 1бр. - USB кабел за комуникация– 1 бр. - Станция за комуникация и зареждане – 1 бр. - SD карта с минимален капацитет 4Gb – 1 бр. - Комплект акселерометър с кабел и магнит – 1 бр. - Софтуера на вибродиагностичния уред да има: измерване по маршрут - модул FFT анализ - модул и модели за диагностика на корабно оборудване - модул за балансиране - модул рекордер - модул за преходни процеси - модул FRF (Frequency Resp Function) или еквивалентен Доставка до: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - гр. Варна 9026, ул. „Васил Друмев“ № 73. При доставка на Вибродиагностичния уред се подписва приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): 1. Гаранционна поддръжка (месеци) - минимум 12 месеца гаранция 2. Време за реакция при проблем с оборудването (часове) - считано от подаден сигнал за възникналата повреда 3 Време за отстраняване на проблем с оборудването (каледарни дни) - считано от деня следващ деня на подаване на сигнал за възникнала повреда |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : НП |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо): НП |  |  |

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изисквания и условия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” | Предложение на кандидата | Забележка |
| Доставка на ДМА – Преносим газоанализатор Да отговаря на следните Минимални изисквания: - Възможност за определяне на съдържанието на следните газове: - NO – азотен окис - NO2 –азотен двуокис - NOx – азотни окиси - SO2 – серен двуокис - CO –въглероден окис - CO2 – въглероден двуокис - O2 - кислород - Възможност за работа в температурен интервал от -10 до +1000 градуса по Целзий - Запаметява и отпечатва измерените стойности - Да бъде преносим - Възможност за определяне на съдържанието на газове от димоход с диаметър до 1000 mm. - Да може да определя съдържанието на газове в май-малко в следните мерни еденици: ppm, mg/Nm3 и mg/kWh Доставка до: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - гр. Варна 9026, ул. „Васил Друмев“ № 73. При доставка на Преносимия газоанализатор се подписва приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): 1. Гаранционна поддръжка (месеци) - минимум 12 месеца гаранция 2. Време за реакция при проблем с оборудването (часове) - считано от подаден сигнал за възникналата повреда 3 Време за отстраняване на проблем с оборудването (каледарни дни) - считано от деня следващ деня на подаване на сигнал за възникнала повреда |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : НП |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо): НП |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение №1 – Техническо описание на стоките/услугите по предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение;

Приложение № 2 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата).

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Приложение №1

________________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на стоките/услугите по предмета

на процедурата, подлежащи на изпълнение

| № | Описание на доставките | Мярка | Количество | Производител | Страна на произход | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(предложената форма е примерна и следва да се коригира в зависимост от спецификата на предмета на процедурата)

Дата: ________г.                                                               ПОДПИС И ПЕЧАТ:____________

______________________________

(име и фамилия)

________________________________________	(длъжност на представляващия кандидата)